## IE
KOSZTORYS
NAZWA INWESTYCJI:
NAZWA FIRMY:
DATA ZATWIERDZENIA:
POMIESZCZENIA ORAZ ELEMENTY INSTALACJI | ZADANIE | MATERIAŁ | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDN. (ROBOCIZNA) | WARTOŚĆ (ROBOCIZNA) | CENA JEDN. (MATERIAŁ) | WARTOŚĆ (MATERIAŁ) | ŁĄCZNA WARTOŚĆ | KOŃCOWY REZULTAT
Uziom
Uziom fundamentowy
Przygotowanie wykopu
Ułożenie bednarki w fundamencie
Łączenie elementów uziomu
Wyprowadzenie uziomu
Kontrola i pomiary przed zalaniem betonem
Zalanie fundamentów betonem
Pomiary końcowe po związaniu betonu
Dokumentacja i odbiór instalacji
Pomieszczenia techniczne
Oświetlenie awaryjne
Przygotowanie okablowania
Montaż uchwytów
Podłączenie przewodów
Montaż oprawy
Podłączenie zasilania
Konfiguracja trybu
Test działania
Kontrola i odbiór
Oświetlenie ewakuacyjne
Przygotowanie okablowania
Montaż uchwytów
Podłączenie przewodów
Montaż oprawy
Podłączenie zasilania
Konfiguracja trybu pracy
Test działania
Kontrola i odbiór
Oświtlenie podstawowe
Wytyczenie trasy przewodów
Wykonanie bruzd w ścianach (jeśli podtynkowe)
Prowadzenie przewodów
Montaż uchwytów natynkowych – wywiercenie otworów na wkręty
Podłączenie opraw
Testy działania
Łączniki
Wytyczenie miejsc montażu
Montaż puszki na trasie kablowej
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Montaż rur/osłon na kable
Montaż łącznika na wkrętach
Podłączenie przewodów
Zamontowanie osłon i gławika
Testy
Gniazda
Wytyczenie miejsc montażu
Montaż puszki na trasie kablowej
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Wywiercenie miejsc na wkręty/kołki
Montaż rur/osłon na kable
Montaż gniazda na wkrętach
Podłączenie przewodów
Zamontowanie osłon i gławika
Testy
Gniazda siłowe
Wytyczenie miejsc montażu
Montaż puszki na trasie kablowej
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Wywiercenie miejsc na wkręty/kołki
Montaż rur/osłon na kable
Montaż gniazda na wkrętach
Podłączenie przewodów
Zamontowanie osłon i gławika
Testy
Rozdzielnice
Wytyczenie miejsc montażu
Wywiercenie miejsc na wkręty/kołki
Poprowadzenie/montaż tras kablowych do rozdzielnicy
Montaż na ścianie/postawienie
Prowadzenie kabli
Testy działania
Rozdzielnia Sn
Wytyczenie miejsc montażu
Wywiercenie miejsc na wkręty/kołki
Poprowadzenie/montaż tras kablowych do rozdzielnicy
Montaż na ścianie/postawienie
Prowadzenie i podłączenie kabli
Pomiary
Testy działania
Rozdzielnia Główna nn
Wytyczenie miejsc montażu
Wywiercenie miejsc na wkręty/kołki
Poprowadzenie/montaż tras kablowych do rozdzielnicy
Montaż na ścianie/postawienie
Prowadzenie kabli
Pomiary
Testy działania
Transformator
Wytyczenie miejsca postawienia
Postawienie transformatora
Przytwierdzenie do podłogi (jeśli nie jest na kółkach)
Montaż szyn/okablowania
Uziemienie elementów czynnych
Podłączenie do rozdzielni Sn
Podłączenie do rozdzielni nn
Pomiary ciągłości
Zamocowanie znaku ostrzegawczego
Test zadziałania
Pomiar temperatury
Zasilanie szaf teletechnicznych
Poprowadzenie/montaż tras kablowych do szafy IT
Prowadzenie i podłączenie kabli
Pomiary
Wentylacja
Wybór miejsca montażu
Sprawdzenie otworu wentylacyjnego
Wywiercenie otworów pod kołki
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Mocowanie uchwytu wentylatora
Podłączenie wentylatora
Pomiary
Test zadziałania
Klimatyzacja
Wytyczenie miejsc montażu
Montaż uchwytów do jednostki zewnętrznej
Montaż jednostki zewnętrznej
Montaż jednostki wewnętrznej
Doprowadzenie rur i okablowania
Wywiercenie otworów na rury
Montaż rur chłodniczych
Podłączenie okablowania elektrycznego
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Uruchomienie klimatyzacji
Testy
Zasilanie pomp
Wytyczenie miejsc montażu rozdzielni elektrycznej
Instalacja przewodów zasilających do pompy ciepła
Montaż zabezpieczeń (bezpieczniki, wyłączniki)
Połączenie przewodów zasilających do pompy ciepła
Podłączenie przewodów do rozdzielni elektrycznej
Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych
Testy działania systemu zasilania
Uruchomienie pompy ciepła i kontrola poprawności pracy
Zasilanie węzłów cipeła
Wytyczenie miejsc montażu zasilania dla węzłów ciepła
Instalacja przewodów zasilających do węzłów ciepła
Montaż zabezpieczeń (bezpieczniki, wyłączniki, zabezpieczenie przepięciowe)
Połączenie przewodów zasilających z węzłami ciepła
Podłączenie przewodów do rozdzielni elektrycznej
Montaż i podłączenie urządzeń kontrolnych (np. regulatory, sterowniki)
Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych i instalacji
Testy działania systemu zasilania węzłów ciepła
Uruchomienie węzła ciepła
Punkty uziemiające
Wytyczenie miejsc montażu punktów uziemiających
Wykonanie otworów na elektrody uziemiające
Montaż elektrod uziemiających w ziemi (np. prętów, taśm)
Podłączenie przewodów uziemiających do elektrod
Zamocowanie przewodów uziemiających do odpowiednich punktów instalacji
Sprawdzenie ciągłości uziemienia
Pomiar rezystancji uziemienia
Dokumentacja wyników pomiarów
Testy sprawdzające poprawność działania uziemienia
Zasilanie do pomieszczenia (WLZ)
Wytyczenie miejsca montażu skrzynki rozdzielczej
Instalacja przewodów zasilających do pomieszczenia WLZ
Montaż skrzynki rozdzielczej lub rozdzielni głównej
Połączenie przewodów zasilających z rozdzielnią
Montaż zabezpieczeń (bezpieczniki, wyłączniki różnicowoprądowe)
Doprowadzenie przewodów do punktów odbioru energii w pomieszczeniu
Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych
Testy działania instalacji zasilającej WLZ
Uruchomienie instalacji
Zasilanie sterowania (np.. Ogrzewanie, Woda, Oświetlenie)
Wytyczenie miejsca montażu rozdzielnicy sterowania
Instalacja przewodów zasilających do układów sterowania (ogrzewanie, woda, oświetlenie)
Montaż urządzeń sterujących (termostaty, czujniki, regulatory)
Połączenie przewodów zasilających z urządzeniami sterującymi
Podłączenie przewodów do rozdzielni sterowania
Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych
Testy działania systemu sterowania (ogrzewanie, woda, oświetlenie)
Uruchomienie urządzeń
Szyna wyrównania potencjalów
Wytyczenie miejsca montażu szyny
Montaż szyny wyrównania potencjałów
Podłączenie przewodów ochronnych i uziemiających
Połączenie szyny z systemem uziemienia
Połączenie szyny z elementami instalacji metalowej
Sprawdzenie ciągłości połączeń
Pomiar rezystancji uziemienia
Zasilanie od ZK
Wytyczenie miejsca montażu skrzynki przyłączeniowej
Instalacja przewodów zasilających od ZK do rozdzielni
Montaż zabezpieczeń
Połączenie przewodów zasilających z rozdzielnią
Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych
Testy działania zasilania
Trasy kablowe
Wytyczenie trasy kablowej
Montaż uchwytów i elementów mocujących
Instalacja rur i osłon na trasie
Zamocowanie rur/osłon w wyznaczonej trasie
Sprawdzenie poprawności montażu tras kablowych
Oznaczenie tras kablowych
Zabudowa Ognioodporna
Wytyczenie miejsc montażu zabudowy ogniodpornej
Montaż elementów konstrukcyjnych zabudowy
Instalacja płyt ogniodpornych
Uszczelnienie połączeń między płytami
Montaż drzwi i okien ogniodpornych
Sprawdzenie szczelności zabudowy
Klatki schodowe
Oświtlenie podstawowe
Przygotowanie okablowania
Montaż uchwytów
Podłączenie przewodów
Montaż oprawy
Podłączenie zasilania
Konfiguracja trybu
Test działania
Oświetlenie awaryjne
Przygotowanie okablowania
Montaż uchwytów
Podłączenie przewodów
Montaż oprawy
Podłączenie zasilania
Konfiguracja trybu
Test działania
Oświetlenie ewakuacyjne
Przygotowanie okablowania
Montaż uchwytów
Podłączenie przewodów
Montaż oprawy
Podłączenie zasilania
Konfiguracja trybu pracy
Test działania
Łączniki
Wytyczenie miejsc montażu
Montaż puszki na trasie kablowej
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Montaż rur/osłon na kable
Montaż łącznika na wkrętach
Podłączenie przewodów
Zamontowanie osłon i gławika
Testy
Gniazda
Wytyczenie miejsc montażu
Montaż puszki na trasie kablowej
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Wywiercenie miejsc na wkręty/kołki
Montaż rur/osłon na kable
Montaż gniazda na wkrętach
Podłączenie przewodów
Zamontowanie osłon i gławika
Testy
Rozdzielnice
Wytyczenie miejsc montażu
Wywiercenie miejsc na wkręty/kołki
Poprowadzenie/montaż tras kablowych do rozdzielnicy
Montaż na ścianie/postawienie
Prowadzenie kabli
Testy działania
Wentylacja
Wybór miejsca montażu
Sprawdzenie otworu wentylacyjnego
Wywiercenie otworów pod kołki
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Mocowanie uchwytu wentylatora
Podłączenie wentylatora
Pomiary
Test zadziałania
Winda
Oświtlenie podstawowe
Przygotowanie okablowania
Montaż uchwytów
Podłączenie przewodów
Montaż oprawy
Podłączenie zasilania
Konfiguracja trybu
Test działania
Zasilanie Windy
Wytyczenie miejsca montażu zasilania dla windy
Instalacja przewodów zasilających do tablicy rozdzielczej windy
Montaż zabezpieczeń (bezpieczniki, wyłączniki różnicowoprądowe)
Podłączenie przewodów do silnika windy
Połączenie przewodów do systemu sterowania windy
Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych
Testy działania zasilania windy
Szachty
Gniazda Serwisowe
Wytyczenie miejsc montażu gniazd serwisowych
Instalacja przewodów do gniazd serwisowych
Montaż puszek instalacyjnych
Montaż gniazd serwisowych w puszkach
Podłączenie przewodów do gniazd
Sprawdzenie poprawności połączeń
Testowanie działania gniazd serwisowych
Oznaczenie gniazd serwisowych
Rozdzielnice
Wytyczenie miejsc montażu
Wywiercenie miejsc na wkręty/kołki
Poprowadzenie/montaż tras kablowych do rozdzielnicy
Montaż na ścianie/postawienie
Prowadzenie kabli
Testy działania
Punkty uziemiające (np. koryta)
Wytyczenie miejsc montażu punktów uziemiających
Montaż elektrod uziemiających
Podłączenie przewodów uziemiających
Połączenie z systemem uziemienia
Sprawdzenie ciągłości połączeń
Pomiar rezystancji uziemienia
Testowanie systemu uziemienia
Trasy kablowe
Wytyczenie trasy kablowej
Montaż uchwytów i elementów mocujących
Instalacja rur i osłon na trasie
Zamocowanie rur/osłon w wyznaczonej trasie
Sprawdzenie poprawności montażu tras kablowych
Oznaczenie tras kablowych
Korytarze
Oświtlenie podstawowe
Przygotowanie okablowania
Montaż uchwytów
Podłączenie przewodów
Montaż oprawy
Podłączenie zasilania
Konfiguracja trybu
Test działania
Oświetlenie awaryjne
Przygotowanie okablowania
Montaż uchwytów
Podłączenie przewodów
Montaż oprawy
Podłączenie zasilania
Konfiguracja trybu
Test działania
Oświetlenie ewakuacyjne
Przygotowanie okablowania
Montaż uchwytów
Podłączenie przewodów
Montaż oprawy
Podłączenie zasilania
Konfiguracja trybu pracy
Test działania
Łączniki
Wytyczenie miejsc montażu
Montaż puszki na trasie kablowej
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Montaż rur/osłon na kable
Montaż łącznika na wkrętach
Podłączenie przewodów
Zamontowanie osłon i gławika
Testy
Gniazda
Wytyczenie miejsc montażu
Montaż puszki na trasie kablowej
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Wywiercenie miejsc na wkręty/kołki
Montaż rur/osłon na kable
Montaż gniazda na wkrętach
Podłączenie przewodów
Zamontowanie osłon i gławika
Testy
Wentylacja
Wybór miejsca montażu
Sprawdzenie otworu wentylacyjnego
Wywiercenie otworów pod kołki
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Mocowanie uchwytu wentylatora
Podłączenie wentylatora
Pomiary
Test zadziałania
Zasilanie sterowania (np.. Ogrzewanie, Woda, Oświetlenie)
Wytyczenie miejsca montażu rozdzielnicy sterowania
Instalacja przewodów zasilających do układów sterowania (ogrzewanie, woda, oświetlenie)
Montaż urządzeń sterujących (termostaty, czujniki, regulatory)
Połączenie przewodów zasilających z urządzeniami sterującymi
Podłączenie przewodów do rozdzielni sterowania
Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych
Testy działania systemu sterowania (ogrzewanie, woda, oświetlenie)
Uruchomienie urządzeń
Trasy kablowe
Wytyczenie trasy kablowej
Montaż uchwytów i elementów mocujących
Instalacja rur i osłon na trasie
Zamocowanie rur/osłon w wyznaczonej trasie
Sprawdzenie poprawności montażu tras kablowych
Oznaczenie tras kablowych
Magazyny
Oświtlenie podstawowe
Przygotowanie okablowania
Montaż uchwytów
Podłączenie przewodów
Montaż oprawy
Podłączenie zasilania
Konfiguracja trybu
Test działania
Oświetlenie awaryjne
Przygotowanie okablowania
Montaż uchwytów
Podłączenie przewodów
Montaż oprawy
Podłączenie zasilania
Konfiguracja trybu
Test działania
Oświetlenie ewakuacyjne
Przygotowanie okablowania
Montaż uchwytów
Podłączenie przewodów
Montaż oprawy
Podłączenie zasilania
Konfiguracja trybu pracy
Test działania
Łączniki
Wytyczenie miejsc montażu
Montaż puszki na trasie kablowej
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Montaż rur/osłon na kable
Montaż łącznika na wkrętach
Podłączenie przewodów
Zamontowanie osłon i gławika
Testy
Gniazda
Wytyczenie miejsc montażu
Montaż puszki na trasie kablowej
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Wywiercenie miejsc na wkręty/kołki
Montaż rur/osłon na kable
Montaż gniazda na wkrętach
Podłączenie przewodów
Zamontowanie osłon i gławika
Testy
Wentylacja
Wybór miejsca montażu
Sprawdzenie otworu wentylacyjnego
Wywiercenie otworów pod kołki
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Mocowanie uchwytu wentylatora
Podłączenie wentylatora
Pomiary
Test zadziałania
Gniazda siłowe
Wytyczenie miejsc montażu
Montaż puszki na trasie kablowej
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Wywiercenie miejsc na wkręty/kołki
Montaż rur/osłon na kable
Montaż gniazda na wkrętach
Podłączenie przewodów
Zamontowanie osłon i gławika
Testy
Klimatyzacja
Wytyczenie miejsc montażu
Montaż uchwytów do jednostki zewnętrznej
Montaż jednostki zewnętrznej
Montaż jednostki wewnętrznej
Doprowadzenie rur i okablowania
Wywiercenie otworów na rury
Montaż rur chłodniczych
Podłączenie okablowania elektrycznego
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Uruchomienie klimatyzacji
Testy
Zasilanie (WLZ)
Wytyczenie miejsca montażu skrzynki rozdzielczej
Instalacja przewodów zasilających do pomieszczenia WLZ
Montaż skrzynki rozdzielczej lub rozdzielni głównej
Połączenie przewodów zasilających z rozdzielnią
Montaż zabezpieczeń (bezpieczniki, wyłączniki różnicowoprądowe)
Doprowadzenie przewodów do punktów odbioru energii w pomieszczeniu
Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych
Testy działania instalacji zasilającej WLZ
Uruchomienie instalacji i kontrola napięcia oraz zabezpieczeń
Punkty uziemiające
Wytyczenie miejsc montażu punktów uziemiających
Wykonanie otworów na elektrody uziemiające
Montaż elektrod uziemiających w ziemi (np. prętów, taśm)
Podłączenie przewodów uziemiających do elektrod
Zamocowanie przewodów uziemiających do odpowiednich punktów instalacji
Sprawdzenie ciągłości uziemienia
Pomiar rezystancji uziemienia
Dokumentacja wyników pomiarów
Testy sprawdzające poprawność działania uziemienia
Zasilanie sterowania (np.. Ogrzewanie, Woda, Oświetlenie)
Wytyczenie miejsca montażu rozdzielnicy sterowania
Instalacja przewodów zasilających do układów sterowania (ogrzewanie, woda, oświetlenie)
Montaż urządzeń sterujących (termostaty, czujniki, regulatory)
Połączenie przewodów zasilających z urządzeniami sterującymi
Podłączenie przewodów do rozdzielni sterowania
Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych
Testy działania systemu sterowania (ogrzewanie, woda, oświetlenie)
Uruchomienie urządzeń
Stacje ładowania urządzeń elektrycznych
Wytyczenie miejsc montażu stacji ładowania
Instalacja przewodów zasilających do stacji
Montaż stacji ładowania na magazynie
Podłączenie przewodów do stacji
Montaż zabezpieczeń (bezpieczniki, wyłączniki)
Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych
Testowanie działania stacji ładowania
Oznaczenie stacji ładowania
Rozdzielnice
Wytyczenie miejsc montażu
Wywiercenie miejsc na wkręty/kołki
Poprowadzenie/montaż tras kablowych do rozdzielnicy
Montaż na ścianie/postawienie
Prowadzenie kabli
Testy działania
Trasy kablowe
Wytyczenie trasy kablowej
Montaż uchwytów i elementów mocujących
Instalacja rur i osłon na trasie
Zamocowanie rur/osłon w wyznaczonej trasie
Sprawdzenie poprawności montażu tras kablowych
Oznaczenie tras kablowych
Zasilanie Szafy RACK
Wytyczenie miejsca montażu zasilania dla szafy rack
Instalacja przewodów zasilających do szafy rack
Montaż gniazd zasilających w szafie rack
Połączenie przewodów zasilających z urządzeniami w szafie
Instalacja zabezpieczeń (bezpieczniki, wyłączniki)
Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych
Testowanie zasilania szafy rack
Hala
Oświtlenie podstawowe
Okablowanie
Montaż uchwytów
Podłączenie przewodów
Montaż oprawy
Podłączenie zasilania
Konfiguracja trybu
Test działania
Oświetlenie awaryjne
Przygotowanie okablowania
Montaż uchwytów
Podłączenie przewodów
Montaż oprawy
Podłączenie zasilania
Konfiguracja trybu
Test działania
Oświetlenie ewakuacyjne
Przygotowanie okablowania
Montaż uchwytów
Podłączenie przewodów
Montaż oprawy
Podłączenie zasilania
Konfiguracja trybu pracy
Test działania
Łączniki
Wytyczenie miejsc montażu
Montaż puszki na trasie kablowej
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Montaż rur/osłon na kable
Montaż łącznika na wkrętach
Podłączenie przewodów
Zamontowanie osłon i gławika
Testy
Gniazda
Wytyczenie miejsc montażu
Montaż puszki na trasie kablowej
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Wywiercenie miejsc na wkręty/kołki
Montaż rur/osłon na kable
Montaż gniazda na wkrętach
Podłączenie przewodów
Zamontowanie osłon i gławika
Testy
Wentylacja
Wybór miejsca montażu
Sprawdzenie otworu wentylacyjnego
Wywiercenie otworów pod kołki
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Mocowanie uchwytu wentylatora
Podłączenie wentylatora
Pomiary
Test zadziałania
Łączniki
Wytyczenie miejsc montażu
Montaż puszki na trasie kablowej
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Montaż rur/osłon na kable
Montaż łącznika na wkrętach
Podłączenie przewodów
Zamontowanie osłon i gławika
Testy
Oświetlenie miejscowe/punktowe
Wytyczenie miejsc montażu
Montaż puszki zasilającej
Doprowadzenie okablowania
Wywiercenie miejsc na mocowanie
Montaż rur/osłon
Montaż lamp
Podłączenie przewodów
Zamontowanie osłon
Testy działania
Klimatyzacja
Wytyczenie miejsc montażu
Montaż uchwytów do jednostki zewnętrznej
Montaż jednostki zewnętrznej
Montaż jednostki wewnętrznej
Doprowadzenie rur i okablowania
Wywiercenie otworów na rury
Montaż rur chłodniczych
Podłączenie okablowania elektrycznego
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
Uruchomienie klimatyzacji
Testy
Zasilanie (WLZ)
Wytyczenie miejsca montażu skrzynki rozdzielczej
Instalacja przewodów zasilających do pomieszczenia WLZ
Montaż skrzynki rozdzielczej lub rozdzielni głównej
Połączenie przewodów zasilających z rozdzielnią
Montaż zabezpieczeń (bezpieczniki, wyłączniki różnicowoprądowe)
Doprowadzenie przewodów do punktów odbioru energii w pomieszczeniu
Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych
Testy działania instalacji zasilającej WLZ
Uruchomienie instalacji i kontrola napięcia oraz zabezpieczeń
Punkty uziemiające
Wytyczenie miejsc montażu punktów uziemiających
Wykonanie otworów na elektrody uziemiające
Montaż elektrod uziemiających w ziemi (np. prętów, taśm)
Podłączenie przewodów uziemiających do elektrod
Zamocowanie przewodów uziemiających do odpowiednich punktów instalacji
Sprawdzenie ciągłości uziemienia
Pomiar rezystancji uziemienia
Dokumentacja wyników pomiarów
Testy sprawdzające poprawność działania uziemienia
Punkty sterujące
Wytyczenie miejsc montażu
Montaż puszki na trasie kablowej
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Montaż rur/osłon na kable
Montaż łącznika na wkrętach
Podłączenie przewodów
Zamontowanie osłon i gławika
Testy
Stacje ładowania urządzeń elektrycznych
Wytyczenie miejsc montażu stacji ładowania
Instalacja przewodów zasilających do stacji
Montaż stacji ładowania na magazynie
Podłączenie przewodów do stacji
Montaż zabezpieczeń (bezpieczniki, wyłączniki)
Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych
Testowanie działania stacji ładowania
Oznaczenie stacji ładowania
Punkt zasilania urządzeń
Wytyczenie miejsca montażu
Montaż puszki na trasie kablowej
Doprowadzenie okablowania
Wywiercenie miejsc na wkręty
Montaż osłon kablowych
Montaż punktu zasilania
Podłączenie przewodów
Testy działania
Zamknięcie osłon
Rozdzielnice
Wytyczenie miejsc montażu
Wywiercenie miejsc na wkręty/kołki
Poprowadzenie/montaż tras kablowych do rozdzielnicy
Montaż na ścianie/postawienie
Prowadzenie kabli
Testy działania
Zasilanie Szafy RACK
Wytyczenie miejsca montażu zasilania dla szafy rack
Instalacja przewodów zasilających do szafy rack
Montaż gniazd zasilających w szafie rack
Połączenie przewodów zasilających z urządzeniami w szafie
Instalacja zabezpieczeń (bezpieczniki, wyłączniki)
Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych
Testowanie zasilania szafy rack
Trasy kablowe
Wytyczenie trasy kablowej
Montaż uchwytów i elementów mocujących
Instalacja rur i osłon na trasie
Zamocowanie rur/osłon w wyznaczonej trasie
Sprawdzenie poprawności montażu tras kablowych
Oznaczenie tras kablowych
Biura
Oświtlenie podstawowe
Przygotowanie okablowania
Montaż uchwytów
Podłączenie przewodów
Montaż oprawy
Podłączenie zasilania
Konfiguracja trybu
Test działania
Oświetlenie awaryjne
Przygotowanie okablowania
Montaż uchwytów
Podłączenie przewodów
Montaż oprawy
Podłączenie zasilania
Konfiguracja trybu
Test działania
Oświetlenie ewakuacyjne
Przygotowanie okablowania
Montaż uchwytów
Podłączenie przewodów
Montaż oprawy
Podłączenie zasilania
Konfiguracja trybu pracy
Test działania
Łączniki
Wytyczenie miejsc montażu
Wywiercenie miejsca na puszke
Zamocowanie puszki
Okablowanie puszki
Znalezienie puszki po otynkowaniu
Oczyszczenie puszki
Zamontowanie łącznika
Zamontowanie ramki
Pomiary
Testy
Gniazda
Wytyczenie miejsc montażu
Wywiercenie miejsca na puszke
Ozsadzenie puszki
Okablowanie puszki
Znalezienie puszki po otynkowaniu
Zamontowanie gniazda
Zamontowanie ramki
Pomiary
Testy
Wentylacja
Wybór miejsca montażu
Sprawdzenie otworu wentylacyjnego
Wywiercenie otworów pod kołki
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Mocowanie uchwytu wentylatora
Podłączenie wentylatora
Pomiary
Test zadziałania
Punkt Sterujące
Wytyczenie miejsc montażu
Wywiercenie miejsca na puszke do sterownika
Ozsadzenie puszki
Okablowanie puszki
Znalezienie puszki po otynkowaniu
Zamontowanie sterownika w puszce
Zamontowanie ramki
Pomiary
Testy
Przycisk dzwonkowy
Wytyczenie miejsc montażu
Wywiercenie miejsca na puszke do przycisku
Ozsadzenie puszki
Okablowanie puszki
Znalezienie puszki po otynkowaniu
Zamontowanie ramki
Pomiary
Testy
Rolety
Wytyczenie miejsc montażu
Wywiercenie miejsca na puszke do sterownika
Ozsadzenie puszki
Okablowanie puszki
Znalezienie puszki po otynkowaniu
Zamontowanie sterownika w puszce
Zamontowanie ramki
Pomiary
Testy
Rozdzielnice
Wytyczenie miejsc montażu
Wywiercenie miejsc na wkręty/kołki
Poprowadzenie/montaż tras kablowych do rozdzielnicy
Montaż na ścianie/postawienie
Prowadzenie kabli
Testy działania
Zasilanie ogrzewania
Wytyczenie miejsca montażu
Montaż puszki podtynkowej
Doprowadzenie okablowania
Wywiercenie otworów
Układanie kabli
Montaż urządzenia sterującego
Podłączenie przewodów
Testy
Punkty uziemiające
Wytyczenie miejsc montażu punktów uziemiających
Wykonanie otworów na elektrody uziemiające
Montaż elektrod uziemiających w ziemi (np. prętów, taśm)
Podłączenie przewodów uziemiających do elektrod
Zamocowanie przewodów uziemiających do odpowiednich punktów instalacji
Sprawdzenie ciągłości uziemienia
Pomiar rezystancji uziemienia
Dokumentacja wyników pomiarów
Testy sprawdzające poprawność działania uziemienia
Zasilanie biura (WLZ)
Wytyczenie miejsca montażu skrzynki rozdzielczej
Instalacja przewodów zasilających do pomieszczenia WLZ
Montaż skrzynki rozdzielczej lub rozdzielni głównej
Połączenie przewodów zasilających z rozdzielnią
Montaż zabezpieczeń (bezpieczniki, wyłączniki różnicowoprądowe)
Doprowadzenie przewodów do punktów odbioru energii w pomieszczeniu
Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych
Testy działania instalacji zasilającej WLZ
Uruchomienie instalacji i kontrola napięcia oraz zabezpieczeń
Zasilanie tablicy teletechnicznej / Szafy RACK
Wytyczenie miejsca montażu zasilania dla szafy rack
Instalacja przewodów zasilających do szafy rack
Montaż gniazd zasilających w szafie rack
Połączenie przewodów zasilających z urządzeniami w szafie
Instalacja zabezpieczeń (bezpieczniki, wyłączniki)
Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych
Testowanie zasilania szafy rack
Zasilanie sterowania (np.. Ogrzewanie, woda, Oświetlenie)
Wytyczenie miejsca montażu rozdzielnicy sterowania
Instalacja przewodów zasilających do układów sterowania (ogrzewanie, woda, oświetlenie)
Montaż urządzeń sterujących (termostaty, czujniki, regulatory)
Połączenie przewodów zasilających z urządzeniami sterującymi
Podłączenie przewodów do rozdzielni sterowania
Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych
Testy działania systemu sterowania (ogrzewanie, woda, oświetlenie)
Uruchomienie urządzeń
Wentylacja
Wybór miejsca montażu
Sprawdzenie otworu wentylacyjnego
Wywiercenie otworów pod kołki
Doprowadzenie okablowania do miejsca podłączenia
Mocowanie uchwytu wentylatora
Podłączenie wentylatora
Pomiary
Test zadziałania
Płyta indukcyjna
Wytyczenie miejsca montażu
Montaż puszki instalacyjnej
Doprowadzenie okablowania zasilającego
Wywiercenie otworów pod puszkę
Montaż kabla zasilającego
Podłączenie przewodów do płyty indukcyjnej
Montaż płyty indukcyjnej
Testy
Wypust Zasilania
Wytyczenie miejsc montażu
Wywiercenie miejsca na puszke
Ozsadzenie puszki
Okablowanie puszki
Znalezienie puszki po otynkowaniu
Zamontowanie wypustu
Zamontowanie ramki
Pomiary
Testy
Trasy kablowe
Wytyczenie trasy kablowej
Montaż uchwytów i elementów mocujących
Instalacja rur i osłon na trasie
Zamocowanie rur/osłon w wyznaczonej trasie
Sprawdzenie poprawności montażu tras kablowych
Oznaczenie tras kablowych
Dach
Czujnik zmierzchu
Wytyczenie miejsca montażu
Montaż puszki elektrycznej
Doprowadzenie okablowania do miejsca montażu czujnika
Wywiercenie otworów na wkręty
Montaż czujnika zmierzchu
Podłączenie przewodów
Zamontowanie osłon i uszczelnień
Testowanie działania czujnika
Regulacja ustawień (czujność, opóźnienie)
Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych
Klimatyzacja
Wytyczenie miejsca montażu
Montaż puszki elektrycznej lub skrzynki rozdzielczej
Doprowadzenie okablowania do punktu zasilania klimatyzacji
Wywiercenie otworów na wkręty lub kołki
Montaż urządzenia (zasilanie lub jednostka klimatyzacyjna na dachu)
Podłączenie przewodów zasilających
Zamontowanie osłon ochronnych na kable
Sprawdzenie szczelności instalacji
Testowanie systemu klimatyzacji
Wentylacja dachowa
Wytyczenie miejsca montażu wentylacji
Montaż skrzynki rozdzielczej lub puszki elektrycznej
Doprowadzenie okablowania do punktu zasilania wentylacji
Wywiercenie otworów na wkręty/kołki
Montaż urządzenia wentylacyjnego na dachu
Podłączenie przewodów zasilających
Zamontowanie osłon ochronnych na kable
Sprawdzenie szczelności instalacji
Testy
Zasilanie elemtntów grzewczych
Wytyczenie miejsca montażu elementów grzewczych
Montaż puszki elektrycznej na dachu
Doprowadzenie okablowania do punktu zasilania
Wywiercenie otworów na wkręty/kołki
Montaż elementów grzewczych na dachu
Podłączenie przewodów zasilających
Zamontowanie osłon ochronnych na kable
Sprawdzenie szczelności instalacji
Testy
Rozdzielnice
Wytyczenie miejsca montażu rozdzielnicy
Montaż konstrukcji mocującej rozdzielnicę
Doprowadzenie okablowania do rozdzielnicy
Wywiercenie otworów na wkręty/kołki
Montaż rozdzielnicy na dachu
Podłączenie przewodów do rozdzielnicy
Zamontowanie osłon ochronnych na kable
Sprawdzenie szczelności instalacji
Testowanie działania
Punkty uziemiające
Wytyczenie miejsc montażu
Wywiercenie otworów
Montaż uchwytów
Doprowadzenie przewodów
Montaż punktów uziemiających
Podłączenie przewodów
Testowanie uziemienia
Trasy kablowe
Wytyczenie miejsc montażu tras
Wywiercenie otworów
Montaż uchwytów/ram
Ułożenie kabli
Montaż osłon kablowych
Zabezpieczenie tras
Doprowadzenie kabli do punktów podłączeniowych
Testowanie
Wypust Dachowy
Wytyczenie miejsca montażu wypustu
Wywiercenie otworu w dachu
Montaż rury/elementu wypustu
Doprowadzenie kabli do wypustu
Zabezpieczenie wypustu
Testowanie funkcjonowania wypustu
Odgromówka
Zwody Pionowe
Wytyczenie punktów montażu
Przygotowanie i cięcie zwodów
Montaż zwodów
Mocowanie do konstrukcji
Podłączenie do systemu
Sprawdzenie montażu
Testowanie połączeń
Oznaczenie zwodów
Zwody Poziome
Wytyczenie punktów montażu
Przygotowanie i cięcie zwodów
Montaż zwodów
Mocowanie do konstrukcji
Podłączenie do systemu
Sprawdzenie montażu
Testowanie połączeń
Oznaczenie zwodów
Babki odgromowe
Wytyczenie punktów montażu
Montaż uchwytów na babki
Mocowanie babek do konstrukcji
Połączenie z zwodami dachowymi
Testowanie połączeń uziemiających
Kontrola integralności instalacji
Iglice
Wytyczenie punktów montażu
Montaż uchwytów na iglice
Mocowanie iglic do konstrukcji
Połączenie z zwodami dachowymi
Testowanie połączeń uziemiających
Kontrola integralności instalacji
Puszka do złącza odgromowego
Wytyczenie miejsca montażu puszki
Wywiercenie otworów montażowych
Zamocowanie puszki do konstrukcji
Doprowadzenie przewodów do puszki
Podłączenie przewodów do zacisków w puszce
Zabezpieczenie puszki przed wilgocią
Testowanie połączeń i izolacji
PZT
Lampy naścienne
Wytyczenie miejsca montażu lampy
Wywiercenie otworów montażowych
Montaż uchwytów do lampy
Doprowadzenie okablowania do punktu montażowego
Podłączenie przewodów do lampy
Zamontowanie lampy na uchwytach
Montaż osłony lampy (jeśli dotyczy)
Testowanie
Słupy oświetleniowe
Wytyczenie miejsc montażu słupów
Przygotowanie fundamentów pod słupy
Montaż słupów oświetleniowych
Doprowadzenie okablowania do słupów
Podłączenie przewodów do lamp oświetleniowych
Montaż lamp na słupach
Sprawdzenie poziomu i stabilności słupów
Testowanie
Czujnik zmierzchu
Wytyczenie miejsca montażu
Montaż puszki elektrycznej
Doprowadzenie okablowania do miejsca montażu czujnika
Wywiercenie otworów na wkręty
Montaż czujnika zmierzchu
Podłączenie przewodów
Zamontowanie osłon i uszczelnień
Testowanie działania czujnika
Regulacja ustawień (czujność, opóźnienie)
Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych
Zasilenie latarni
Wytyczenie miejsca montażu zasilania
Doprowadzenie okablowania zasilającego do latarni
Montaż skrzynki przyłączeniowej
Podłączenie przewodów do zasilania latarni
Zamontowanie osłon kablowych
Testowanie
Rozdzelnice
Wytyczenie miejsca montażu rozdzielnicy
Montaż konstrukcji rozdzielnicy na podłożu
Doprowadzenie okablowania zasilającego do rozdzielnicy
Montaż osłon ochronnych rozdzielnicy
Podłączenie przewodów zasilających
Montaż urządzeń zabezpieczających i pomiarowych
Testowanie
Studnia kablowa
Wytyczenie miejsca montażu studni kablowej
Wykopanie otworu pod studnię
Montaż studni kablowej w wykopie
Doprowadzenie okablowania do studni
Podłączenie przewodów do studni kablowej
Montaż osłon i pokrywy studni
Kanalizacja kablowa
Wytyczenie trasy kanalizacji kablowej
Wykopanie rowu pod kanalizację
Montaż rur kanalizacyjnych w rowie
Doprowadzenie okablowania do kanałów
Umieszczenie kabli w rurach kanalizacyjnych
Zabezpieczenie kabli w rurach (np. opaskami)
Zasypanie rowu i zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem
Testowanie ciągłości kabli i sprawdzenie szczelności kanalizacji
Punkt Sterowania
Wytyczenie miejsca montażu
Montaż puszki
Doprowadzenie okablowania
Wywiercenie otworów
Montaż urządzenia sterującego
Podłączenie przewodów
Testy
PWP
Wytyczenie miejsca montażu
Montaż puszki na trasie kablowej
Doprowadzenie okablowania
Wywiercenie miejsc na wkręty
Montaż osłon kablowych
Montaż wyłącznika prądu
Podłączenie przewodów
Testy działania
Zamknięcie osłon
Stacja ładowania pojazdów
Wytyczenie miejsca montażu
Montaż puszki przyłączeniowej
Doprowadzenie okablowania zasilającego
Wywiercenie otworów do montażu
Montaż rur ochronnych na kable
Podłączenie przewodów do stacji ładowania
Testy
Szlaban/brama
Wytyczenie miejsca montażu szlabanu
Przygotowanie podłoża (wywiercenie otworów, przygotowanie fundamentów)
Montaż fundamentu lub podstawy szlabanu
Montaż szlabanu na podporach
Doprowadzenie okablowania zasilającego i sterującego
Podłączenie przewodów zasilających do szlabanu
Instalacja systemu sterowania (np. przycisk, pilot, czujniki)
Testy funkcjonalne szlabanu (otwieranie/zamykanie, reakcje na sygnały)
Sprawdzenie i konfiguracja zabezpieczeń systemu
Ostateczne sprawdzenie poprawności działania systemu
Fundament pod słupy
Wytyczenie miejsca
Wykopanie fundamentów
Montaż szalunków
Zbrojenie fundamentów
Wylanie betonu
Wygładzenie powierzchni
Utwardzanie betonu
Usunięcie szalunków
Wyrównanie fundamentu

## IT
NAZWA INWESTYCJI:
NAZWA FIRMY:
DATA ZATWIERDZENIA:
POMIESZCZENIA ORAZ ELEMENTY INSTALACJI | ZADANIE | MATERIAŁ | J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDN. (ROBOCIZNA) | WARTOŚĆ (ROBOCIZNA) | CENA JEDN. (MATERIAŁ) | WARTOŚĆ (MATERIAŁ) | ŁĄCZNA WARTOŚĆ | KOŃCOWY REZULTAT
SAP
Czujnik dymu
Czujnik temperatury
Czujnik płomienia
Czujnik gazów palnych i toksycznych
Czujnik multisensorowy
Przycisk ROP
Centrala SAP
Sygnalizator akustyczny
Sygnalizator optyczny
Sygnalizatory akustyczno-optyczny
Modułsterujący
Elektromagnes blokady drzwi
Siłownik klap oddymimających
Sterowanie systemami gaszenia
Okablowanie
Przewody pożarowe (PH90, FE180/E30)
Szafy i moduły sterujące
SSP
Czujnik dymu
Czujnik temperatury
Czujnik płomienia
Czujnik gazów palnych i toksycznych
Czujnik multisensorowy
Przycisk ROP
Centrala sygnalizacji pożarowej
Sygnalizator akustyczny
Sygnalizator optyczny
Sygnalizator akustyczno-optyczny
Moduł sterujący
Przekaźnik sterujący systemem oddymiania
Elektromagnes blokady drzwi
Siłownik klap oddymiających
Sterowanie systemami gaszenia
Okablowanie
Przewody pożarowe (ogniotrwałe, zgodne z normą PH90)
Szafy i skrzynki pożarowe
Zasilanie awaryjne (akumulatory, UPS)
Interfejsy komunikacyjne (np. magistrale BACnet, Modbus, CAN)
SSO
Tablica lub ekran informacyjny
Sygnalizator optyczny
Wyświetlacz ewakuacyjny
Centrala SSO
Moduł komunikacyjny
System zdalnego nadzoru
Syrena alarmowa
Stacja nadawcza komunikatów głosowych
Przycisk ROP
Okablowanie
Kable ognioodporne (np. PH90)
Zasilanie awaryjne (UPS, akumulatory)
Szafy i moduły dystrybucji sygnału
DSO
Centrala DSO
Mikrofon alarmowy lub informacyjny
Pulpit sterujący i nadawczy
Automatycznie odtwarzanie komunikatów
Głośnik sufitowy
Głośnik naścienny
Głośnik tubowy
Głośnik kierunkowy
Głośnik z certyfikatem pożarowym
Wzmacniacz mocy klasy D
Wzmacniacz mocy klasy AB
System wzmacniający
Akumulator podtrzymujący prace systemu
Zasilacz awaryjny UPS
Okablowanie
Przewody głośnikowe ognioodporne (zgodne z normą PH90)
Szafy rackowe dla centrali i wzmacniaczy
Systemy redundantne i zapasowe
SSWiN
Czujniki ruchu (PIR, dualne, mikrofalowe)
Kontaktron
Czujnik stłuczenia szyby
Czujnik wibracyjny
Czujnik sejsmiczny
Czujnik mikrofonowy
Centrala SSWiN
Klawiatura alarmowa
Czytnik kart
Pilot sterujący
Przycisk sterujący
System zdalnego sterowania
Sygnalizator akustyczny (wew i zew)
Sygnalizator optyczny
Okablowanie
Przewody alarmowe
Szafy i moduły sterujące
Zasilanie rezerwowe (akumulatory 12V, UPS)
CCTV
Kamera analogowa
Kamera przewodowa wysokiej rozdzielczości
Kamera IP
Kamera termowizyjna
Kamera LAN
Kamera PTZ
Kamera ukryta
Kamera specjalistyczna
Rejestrator DVR
Rejestrator NVR
Rejestrator hybrydowy (analogowe i IP)
Dysk HDD
Monitor CCTV
Ściana wizyjna
System zdalnego podglądu
Zasilacz stabilizowany
Zasilacz awaryjny UPS
Zasilanie ethernet (PoE)
Detekcja ruchu
Rozpoznawanie twarzy
Analiza tablic rejestracyjnych
System liczenia osób i pojazdów
Perymetria
Okablowanie
Kable koncentryczne
Kable UTP/FTP (dla systemów IP)
Światłowody
Szafy Rack
KD
Czytnik kart
Czytik zbliżenia
Czytnik biometryczny
Klawiatury na PIN
Czytnik wielofunkcyjny
Elektrozaczep
Zamek elektromagnetyczny
Bramka obrotowa
Zamek elektroniczny
Moduł wejść/wyjść
Serwer i oprogramowanie do zarządzania dostępem
Baza danych
Bramki
Szlabany
Przycisk wyjścia
Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi
Sygnalizator świetlny
Sygnalizator dźwiękowy
Okablowanie
Przewody sygnałowe i komunikacyjne (RS485, TCP/IP, CAN, Wiegand)
Zasilacze buforowe i awaryjne (UPS, akumulatory)
Szafy rack do central i kontrolerów
System Przyzywowy
Przycisk przywołania
Przycisk alarmowy
Przewodowy przycisk z linką
System zdalny
Moduł rozszerzający
Sygnalizacja dźwiękowa
Sygnalizacjs świetlna
Okablowanie
Przewody sygnałowe i komunikacyjne (BUS, LAN, RS485, Wi-Fi w systemach bezprzewodowych)
Zasilacze awaryjne (UPS, akumulatory, redundancja zasilania)
Szafy rack dla centrali i modułów sterujących
Domofon
Panel zawnętrzny
Panel wewnętrzny
Elektrozaczep
Bramki
Szlabany
Czytnik kart
Sterowanie PIN
integracja z KD
Centrala analogowa
Centrala cyfrowa
Moduł rozszerzający
Wideomofon
Interkom
Okablowanie
Zasilacze niskonapięciowe (12V, 24V, PoE w systemach IP)
Okablowanie (4-żyłowe dla domofonów analogowych, UTP dla systemów IP)
Szafy rack (dla dużych instalacji w budynkach wielorodzinnych)
BMS
Centrala BMS
Kontroler BMS
Serwer BMS
Panel urzytkownika
Sterowanie mediami i energią
System automatyki budonkowej
BACnet
Modbus
KNX
LonWorks
DALI
MQTT
Zasilacze UPS do podtrzymywania pracy kluczowych systemów w przypadku awarii zasilania.
RS485, Ethernet, światłowody do komunikacji pomiędzy urządzeniami BMS.
System monitorowania i powiadomień
SDG
Czujnik elektrochemiczny
Czujnik katalityczny
Czujnik półprzewodoyw
Czujnik fotoakustyczny
Czujnik fotoelektryczny
Czujniki termoprzwdodzenia
Centrala detekcji gazów
Sygnalizator dźwiękowy
Sygnalizator świetlny
Zdalny system powiadomień
System wentylacji
Wykrywacze w podziemnych parkingach
Okablowanie
Przewodu komunikacyjne
Okablowanie zasilające
Okablowanie alarmowe
Moduł rozszerzający
Stacja kalibracyjna
Tester gazów
Zasilacze UPS
Oprogramowanie PC
RTV i SAT
Antena satelitarna
Antena naziemna
Antena kierunkowa
Antena radiowa
Dekoder
Wzmacniacz sygnału RTV
Multiswich
Okablowanie
Kable koncentryczne
Kable HDMI
Kable SAT
Złącza F i złącza antenowe
Instalacje IPTV
System MATV
System CATV
Przełącznik HDMI
Zasilacz do anten
Zdalne sterowanie
ModułIPTV
Swiatłowód
Złącza SC, LC, FC, ST, MTP/MPO
Złącze keystone
Adapter do złącz
Rozdzielacz światłowodowy
Panel patch
Wzmacniacz optyczny
Transceivery
Okablowanie
Kable światłowodowe
Kable zewnętrzne
Kable wewnętrzne
Szafy rackowe
Internet
Centrala LAN
Gniazda pojedyncze
Gniazda podwujne
Router
Switch
Hub
Access Point
Modem
Okablowanie
Kabel ethernet
Cat 5e
Cat 6
Cat 7
Światłowodowy
Złączki RJ-45
Wzmacniacz sygnału
Zasilacz awaryjny UPS
Sieć bezprzewodowa
Zarządzanie siecią