## IE
NAZWA INWESTYCJI:
NAZWA FIRMY:
DATA ZATWIERDZENIA:
POMIESZCZENIA ORAZ ELEMENTY INSTALACJI | ZADANIE | MATERIAŁ | J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDN. (ROBOCIZNA) | WARTOŚĆ (ROBOCIZNA) | CENA JEDN. (MATERIAŁ) | WARTOŚĆ (MATERIAŁ) | ŁĄCZNA WARTOŚĆ | KOŃCOWY REZULTAT
Uziom
Uziom fundamentowy
Garaż podziemny
Oświtlenie podstawowe
Oświetlenie ewakuacyjne
Oświetlenie awaryjne
Łączniki
Gniazda
Gniazda siłowe
Ładowarki do pojazdów elektrycznych
Rozdzielnice
Zasilanie do kabli grzewczych
Zasilanie do nagrzewnic
Wentylacja
Czujki Ruchu / Obecności
Punkty pomiarowe
Punkty uziemiające
Brama
Platforma Parkingowa
Trasy kablowe
Zabudowa Ogniodporna
Zabezpieczenie przejść pożarowych (np. Masą / Wełną )
Komórki lokatorskie
Oświtlenie podstawowe
Oświtlenie awaryjne
Oświtlenie ewakuacyjne
Łączniki
Punkt uziemiający
Pomieszczenia techniczne
Oświetlenie awaryjne
Oświetlenie ewakuacyjne
Oświtlenie podstawowe
Łączniki
Gniazda
Gniazda siłowe
Rozdzielnice
Rozdzielnia Sn
Rozdzielnia Główna nn
Stacja Trafo
Zasilanie szaf teletechnicznych
Czujki Ruchu / Obecności
Wentylacja
Klimatyzacja
Zasilanie hydroforów
Zasilanie pomp
Zasilanie węzłów cipeła
Punkty uziemiające
Zasilanie do pomieszczenia (WLZ)
Zasilanie sterowania (np.. Ogrzewanie, Woda, Oświetlenie)
Szyna wyrównania potencjalów
Zasilanie od ZK
Trasy kablowe
Zabudowa Ognioodporna
Klatki schodowe
Oświtlenie podstawowe
Oświetlenie awaryjnego
Oświetlenie ewakuacyjne
Łączniki
Gniazda
Rozdzielnice
Czujki Ruchu / Obecności
Wentylacja
Winda
Oświtlenie podstawowe
Zasilanie Windy
Szachty
Gniazda Serwisowe
Rozdzielnica
Punkty uziemiające (np. koryta)
Trasy kablowe
Korytarze
Oświtlenie podstawowe
Oświetlenia awaryjne
Oświetlenia ewakuacyjne
Łączniki
Gniazda
Czujki Ruchu / Obecności
Wentylacja
Zasilanie sterowania (np.. Ogrzewanie, Woda, Oświetlenie)
Trasy kablowe
Mieszkania
Oświtlenie podstawowe
Łączniki
Gniazda
Punkty Sterujące
Przycisk dzwonkowy
Rolety
Tablica Mieszkaniowa (TM)
Zasilanie ogrzewania
Punkty uziemiające
Zasilanie do mieszkania (WLZ)
Zasilanie tablicy teletechnicznej (TT)
Zasilanie sterowania (np.. Ogrzewanie, woda, Oświetlenie)
Wentylacja
Płyta indukcyjna
Wypust Zasilania
Biura
Oświtlenie podstawowe
Oświetlenia awaryjne
Oświetlenia ewakuacyjne
Łączniki
Gniazda
Punkt Sterujące
Przycisk dzwonkowy
Rolety
Rozdzielnica elektryczna
Zasilanie ogrzewania
Punkty uziemiające
Zasilanie biura (WLZ)
Zasilanie tablicy teletechnicznej / Szafy RACK
Zasilanie sterowania (np.. Ogrzewanie, woda, Oświetlenie)
Wentylacja
Płyta indukcyjna
Wypust Zasilania
Trasy kablowe
Dach
Czujnik zmierzchu
Klimatyzacja
Wentylacja dachowa
Zasilanie elemtntów grzewczych
Rozdzielnice
Punkty uziemiające
Trasy kablowe
Wypust Dachowy
Odgromówka
Zwody Pionowe
Zwody Poziome
Babki odgromowe
Iglice
Puszka do złącza odgromowego
PZT
Lampy naścienne
Słupy oświetleniowe
Czujka zmierzchu
Latarnia
Rozdzelnice
Studnia kablowa
Kanalizacja kablowa
Punkt Sterowania
PWP
Stacja ładowania pojazdów
Szlaban/brama
Fundament pod słupy
Okablowanie
YDY 3X1,5 mm²
YDY 3X2,5mm²
YDY 5X2,5mm131
YDYp 3X2,5mm²
YDYp 3X1,5 mm²
YDYp 5X1,5 mm²
H05VV-F 3x1.5 mm²
H05VV-F 3x2.5 mm²
H05VV-F 5x2.5 mm²
YAKY 3x1.5 mm²
YAKY 3x2.5 mm²
YDYż 3X2,5mm²
YDYż 5X2,5mm²
H07RN-F 3x1.5 mm²
H07RN-F 3x2.5 mm²
H07RN-F 5x2.5 mm²
ZKX 3x2.5 mm²
ZKX 5x2.5 mm²
LSOH 3x1.5 mm²
LSOH 3x2.5 mm²
LSOH 5x2.5 mm²
WLZ 3x10 mm²
WLZ 3x16 mm²
WLZ 5x10 mm²
Materiał drobny* | [10 empty] | Wiertła, tarcze do betonu, tarcze do metalu, rękawiczki | Wiertla, środki do czyszczenia powierzchni | Rękawiczki
Materiał eksploatacyjny**

## IT
NAZWA INWESTYCJI:
NAZWA FIRMY:
DATA ZATWIERDZENIA:
POMIESZCZENIA ORAZ ELEMENTY INSTALACJI | ZADANIE | MATERIAŁ | J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDN. (ROBOCIZNA) | WARTOŚĆ (ROBOCIZNA) | CENA JEDN. (MATERIAŁ) | WARTOŚĆ (MATERIAŁ) | ŁĄCZNA WARTOŚĆ | KOŃCOWY REZULTAT
SAP
Czujnik dymu
Czujnik temperatury
Czujnik płomienia
Czujnik gazów palnych i toksycznych
Czujnik multisensorowy
Przycisk ROP
Centrala SAP
Sygnalizator akustyczny
Sygnalizator optyczny
Sygnalizatory akustyczno-optyczny
Modułsterujący
Elektromagnes blokady drzwi
Siłownik klap oddymimających
Sterowanie systemami gaszenia
Okablowanie
Przewody pożarowe (PH90, FE180/E30)
Szafy i moduły sterujące
SSP
Czujnik dymu
Czujnik temperatury
Czujnik płomienia
Czujnik gazów palnych i toksycznych
Czujnik multisensorowy
Przycisk ROP
Centrala sygnalizacji pożarowej
Sygnalizator akustyczny
Sygnalizator optyczny
Sygnalizator akustyczno-optyczny
Moduł sterujący
Przekaźnik sterujący systemem oddymiania
Elektromagnes blokady drzwi
Siłownik klap oddymiających
Sterowanie systemami gaszenia
Okablowanie
Przewody pożarowe (ogniotrwałe, zgodne z normą PH90)
Szafy i skrzynki pożarowe
Zasilanie awaryjne (akumulatory, UPS)
Interfejsy komunikacyjne (np. magistrale BACnet, Modbus, CAN)
SSO
Tablica lub ekran informacyjny
Sygnalizator optyczny
Wyświetlacz ewakuacyjny
Centrala SSO
Moduł komunikacyjny
System zdalnego nadzoru
Syrena alarmowa
Stacja nadawcza komunikatów głosowych
Przycisk ROP
Okablowanie
Kable ognioodporne (np. PH90)
Zasilanie awaryjne (UPS, akumulatory)
Szafy i moduły dystrybucji sygnału
DSO
Centrala DSO
Mikrofon alarmowy lub informacyjny
Pulpit sterujący i nadawczy
Automatycznie odtwarzanie komunikatów
Głośnik sufitowy
Głośnik naścienny
Głośnik tubowy
Głośnik kierunkowy
Głośnik z certyfikatem pożarowym
Wzmacniacz mocy klasy D
Wzmacniacz mocy klasy AB
System wzmacniający
Akumulator podtrzymujący prace systemu
Zasilacz awaryjny UPS
Okablowanie
Przewody głośnikowe ognioodporne (zgodne z normą PH90)
Szafy rackowe dla centrali i wzmacniaczy
Systemy redundantne i zapasowe
SSWiN
Czujniki ruchu (PIR, dualne, mikrofalowe)
Kontaktron
Czujnik stłuczenia szyby
Czujnik wibracyjny
Czujnik sejsmiczny
Czujnik mikrofonowy
Centrala SSWiN
Klawiatura alarmowa
Czytnik kart
Pilot sterujący
Przycisk sterujący
System zdalnego sterowania
Sygnalizator akustyczny (wew i zew)
Sygnalizator optyczny
Okablowanie
Przewody alarmowe
Szafy i moduły sterujące
Zasilanie rezerwowe (akumulatory 12V, UPS)
CCTV
Kamera analogowa
Kamera przewodowa wysokiej rozdzielczości
Kamera IP
Kamera termowizyjna
Kamera LAN
Kamera PTZ
Kamera ukryta
Kamera specjalistyczna
Rejestrator DVR
Rejestrator NVR
Rejestrator hybrydowy (analogowe i IP)
Dysk HDD
Monitor CCTV
Ściana wizyjna
System zdalnego podglądu
Zasilacz stabilizowany
Zasilacz awaryjny UPS
Zasilanie ethernet (PoE)
Detekcja ruchu
Rozpoznawanie twarzy
Analiza tablic rejestracyjnych
System liczenia osób i pojazdów
Perymetria
Okablowanie
Kable koncentryczne
Kable UTP/FTP (dla systemów IP)
Światłowody
Szafy Rack
KD
Czytnik kart
Czytik zbliżenia
Czytnik biometryczny
Klawiatury na PIN
Czytnik wielofunkcyjny
Elektrozaczep
Zamek elektromagnetyczny
Bramka obrotowa
Zamek elektroniczny
Moduł wejść/wyjść
Serwer i oprogramowanie do zarządzania dostępem
Baza danych
Bramki
Szlabany
Przycisk wyjścia
Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi
Sygnalizator świetlny
Sygnalizator dźwiękowy
Okablowanie
Przewody sygnałowe i komunikacyjne (RS485, TCP/IP, CAN, Wiegand)
Zasilacze buforowe i awaryjne (UPS, akumulatory)
Szafy rack do central i kontrolerów
System Przyzywowy
Przycisk przywołania
Przycisk alarmowy
Przewodowy przycisk z linką
System zdalny
Moduł rozszerzający
Sygnalizacja dźwiękowa
Sygnalizacjs świetlna
Okablowanie
Przewody sygnałowe i komunikacyjne (BUS, LAN, RS485, Wi-Fi w systemach bezprzewodowych)
Zasilacze awaryjne (UPS, akumulatory, redundancja zasilania)
Szafy rack dla centrali i modułów sterujących
Domofon
Panel zawnętrzny
Panel wewnętrzny
Elektrozaczep
Bramki
Szlabany
Czytnik kart
Sterowanie PIN
integracja z KD
Centrala analogowa
Centrala cyfrowa
Moduł rozszerzający
Wideomofon
Interkom
Okablowanie
Zasilacze niskonapięciowe (12V, 24V, PoE w systemach IP)
Okablowanie (4-żyłowe dla domofonów analogowych, UTP dla systemów IP)
Szafy rack (dla dużych instalacji w budynkach wielorodzinnych)
BMS
Centrala BMS
Kontroler BMS
Serwer BMS
Panel urzytkownika
Sterowanie mediami i energią
System automatyki budonkowej
BACnet
Modbus
KNX
LonWorks
DALI
MQTT
Zasilacze UPS do podtrzymywania pracy kluczowych systemów w przypadku awarii zasilania.
RS485, Ethernet, światłowody do komunikacji pomiędzy urządzeniami BMS.
System monitorowania i powiadomień
SDG
Czujnik elektrochemiczny
Czujnik katalityczny
Czujnik półprzewodoyw
Czujnik fotoakustyczny
Czujnik fotoelektryczny
Czujniki termoprzwdodzenia
Centrala detekcji gazów
Sygnalizator dźwiękowy
Sygnalizator świetlny
Zdalny system powiadomień
System wentylacji
Wykrywacze w podziemnych parkingach
Okablowanie
Przewodu komunikacyjne
Okablowanie zasilające
Okablowanie alarmowe
Moduł rozszerzający
Stacja kalibracyjna
Tester gazów
Zasilacze UPS
Oprogramowanie PC
RTV i SAT
Antena satelitarna
Antena naziemna
Antena kierunkowa
Antena radiowa
Dekoder
Wzmacniacz sygnału RTV
Multiswich
Okablowanie
Kable koncentryczne
Kable HDMI
Kable SAT
Złącza F i złącza antenowe
Instalacje IPTV
System MATV
System CATV
Przełącznik HDMI
Zasilacz do anten
Zdalne sterowanie
ModułIPTV
Swiatłowód
Złącza SC, LC, FC, ST, MTP/MPO
Złącze keystone
Adapter do złącz
Rozdzielacz światłowodowy
Panel patch
Wzmacniacz optyczny
Transceivery
Okablowanie
Kable światłowodowe
Kable zewnętrzne
Kable wewnętrzne
Szafy rackowe
Internet
Centrala LAN
Gniazda pojedyncze
Gniazda podwujne
Router
Switch
Hub
Access Point
Modem
Okablowanie
Kabel ethernet
Cat 5e
Cat 6
Cat 7
Światłowodowy
Złączki RJ-45
Wzmacniacz sygnału
Zasilacz awaryjny UPS
Sieć bezprzewodowa
Zarządzanie siecią